《传感器原理及应用》课程教学大纲

课程名称：传感器原理                课程类别：任意选修课

适用专业：人工智能              考核方式：考查

总学时、学分:24学时1.5学分

一、课程性质、教学目标

《传感器原理及应用》是电子信息工程专业课。其目的和任务是：掌握一般通用的力学、热学、声学、光学等传感器原理及应用，并能设计一般的应用电路；掌握常见非电参数的检测方法；初步了解现代检测技术。

该课程主要包括传感器基本知识、电阻式传感器、电容式传感器、压电式传感器、电感式传感器、磁电式传感器、热电式传感器、光电式传感器、波传感器、化学量传感器、MEMS传感器、无线传感器网络等十二块基本内容。是学生掌握专业知识、从事工程实践的必要一环。其具体的课程教学目标为：

课程教学目标1：掌握各类传感器的基本理论，掌握几何量、机械量及有关量测量中常用的各种传感器的工作原理、主要性能及其特点。

课程教学目标2：能合理地选择和使用传感器。

课程教学目标3：掌握常用传感器的工程设计方法和实验研究方法。

课程教学目标与毕业要求对应的矩阵关系

| 教学目标 | 毕业要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 教学目标1 |  | L | H | M | M | L | M | L |
| 教学目标2 |  | L | M | H | H | M | M | L |
| 教学目标3 |  | L | H | H | H | M | M | M |

二、课程教学要求

采用“知识能力双重收益式”教学法，讲解知识做到易于理解、系统性强、注意理论与实践相结合，多学科知识融会贯通；为提高学生能力，设计多种能力训练，在教学中采用激发学生学习的主动性、创造性，使多种能力得到培养，同时使课堂气氛活跃生动。

三、    先修课程

高等数学、电路分析、模拟电路、数字电路、信号与系统。

四、    课程教学重、难点

重点：常用传感器的原理与实际应用；

难点：传感器的原理分析。

五、    课程教学方法与教学手段

教学方法：讲授式教学方法、讨论式教学方法、导学式教学方法、问题导向式教学方法；

教学手段：多媒体辅助教学。

六、    课程教学内容

第一章  传感器的一般特性（2学时）

1．教学内容

(1) 掌握传感器静特性、动特性的概念；

(2) 线性度、迟滞、灵敏度、分辨力、重复性、零漂、温漂等静态指标的概念及表示方法；

(3) 理解动态特性的研究方法。

2．重、难点提示

(1) 重点是传感器特性；

(2) 难点是传感器动态和静态特性的理解。

第二章  电阻式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 应变片工作原理、转换电路的形式及计算，温度误差与补偿；

(2) 应变片的主要特性，应变片应用举例，应变片类型，粘贴工艺；

(3) 压阻式和电位器式传感器原理。

2．重、难点提示

(1) 重点是应变片工作原理、转换电路的形式及计算，温度误差与补偿；

(2) 难点是应变片的粘贴工艺。

第三章 电容式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 电容式传感器工作原理和结构类型，电容式传感器的特点；

(2) 静态特性，设计要点，转换电路；

(3) 电容式传感器的应用。

2．重、难点提示

(1) 重点是电容式传感器工作原理，转换电路，应用；

(2) 难点是设计要点，转换电路。

第四章 压电式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 压电效应及其物理解释；

(2) 压电元件常用结构形式，测量电路；

(3) 压电材料及主要特性、应用举例；

(4) 超声波传感器、探伤仪，无损检测。

2．重、难点提示

(1) 重点是压电效应，测量电路，压电式传感器应用；

(2) 难点是压电效应的物理解释，电荷放大器与电压放大器的对比。

第五章 电感式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 自感式传感器工作原理、设计原则；

(2) 差动变压器式传感器工作原理，主要误差及补偿方法；

(3) 电涡流式传感器工作原理；

(4) 自感式传感器特性分析、等效电路、转换电路，电涡流的形成范围；

(5) 差动变压器式传感器的转换电路；

(6) 电涡流式传感器转换电路，应用举例。

2．重、难点提示

(1) 重点是电感式传感器原理，转换电路，电感式传感器应用；

(2) 难点是自感式传感器的设计原则。

第六章 磁电式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 磁电式传感器工作原理；

(2) 霍尔式传感器工作原理、误差及其补偿；

(3) 磁电式传感器的设计；

(4) 霍尔元件及材料，霍尔元件基本特性；

(5) 磁电式、霍尔式传感器的应用。

2．重、难点提示

(1) 重点是霍尔式传感器工作原理，误差及补偿；

(2) 难点是磁电式传感器的设计。

第七章 热电式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 热电偶工作原理，冷端处理方法；

(2) 常用热电偶，热电阻传感器、热敏电阻。

2．重、难点提示

(1) 重点是热电偶工作原理，应用；

(2) 难点是热电效应。

第八章 光电式传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 光电效应

(2) 光电器件

(3) 光源

(4) 光电式传感器的应用

(5) CCD传感器

(6) 光栅传感器

(7) 光纤传感器

2．重、难点提示

重点是光电效应，光电式传感器的应用，光纤传感器及应用；

难点是CCD传感器原理，光栅传感器原理。

第九章 波传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 声传感器

(2) 声表面波传感器

(3) 超声波传感器

(4) 微波传感器

2．重、难点提示

重点是超声波传感器原理应用，微波传感器原理应用，声表面波传感器原理；

难点是声表面波传感器原理。

第十章 化学量传感器（2学时）

1．教学内容

(1) 气体传感器

(2) 湿度传感器

(3) 离子传感器

2．重、难点提示

重点是气体传感器原理应用，湿度传感器原理应用；

难点是气体、湿度和离子传感器原理。

第十一章 MEMS传感器（2学时）

1．教学内容

(1) MEMS传感器及其特点

(2) MEMS传感器加工技术

(3) 微传感器的应用

2．重、难点提示

重点是MEMS传感器原理应用；

难点是MEMS传感器原理。

第十二章 无线传感器网络（2学时）

1．教学内容

(1) 传感器网络体系结构

(2) 传感器的特征

(3) 传感器网络的应用

(4) 传感器网络的关键技术

(5) 物联网传感器

2．重、难点提示

重点是传感器网络体系结构，传感器网络的应用，传感器网络的关键技术；

难点是传感器网络的关键技术。

七、    学时分配

| 章目 | 教学内容 | 教学环节 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论教学学时 | 实验教学学时 |
| 一 | 传感器的一般特性 | 2 | 0 |
| 二 | 电阻式传感器 | 2 | 0 |
| 三 | 电容式传感器 | 2 | 0 |
| 四 | 压电式传感器 | 2 | 0 |
| 五 | 电感式传感器 | 2 | 0 |
| 六 | 磁电式传感器 | 2 | 0 |
| 七 | 热电式传感器 | 2 | 0 |
| 八 | 光电式传感器 | 2 | 0 |
| 九 | 波传感器 | 2 | 0 |
| 十 | 化学量传感器 | 2 | 0 |
| 十一 | MEMS传感器 | 2 | 0 |
| 十二 | 无线传感器网络 | 2 | 0 |
| 总计 |  | 24 | 0 |

八、    课程考核方式

1.考核方式：

笔试；开卷

2.成绩构成

期末成绩+平时成绩

九、    选用教材和参考书目

［1］《传感器原理》(第三版)，田裕鹏等编，科学出版社出版，2007年；

［2］《传感器原理及应用》（第三版），吴建平编，机械工业出版社，2012年；

［3］《现代传感器技术：面向物联网应用》（第二版），刘少强编， 电子工业出版社，2014年；

［4］《传感器与自动检测》（第二版），常惠玲编，电子工业出版社，2012年；

［5］《传感器与自动检测技术》（第一版），张玉莲编，机械工业出版社，2011年；

［6］《通信受限传感器网络的分布式信息融合估计》(第一版)(英文版)，Wen-An，Zhang编，科学出版社，2016年；

［7］《传感器原理与应用》（第一版），周真 苑惠娟编，清华大学出版社，2011年。